別紙

雨量計設置業務仕様書

１　業務名

雨量計設置業務

２　業務内容

雨量計を新たに設置する。設置に必要な経費については、委託料に含めるものとする。

３　設置する設備の施設

(1)　尾道市役所本庁舎屋上

(2)　浦崎支所屋上

４　業務期間

契約締結の日から令和７年５月３０日まで

５　その他

- 通信・計測・電源（バッテリー）が一体となり一つのボックスにまとめられていること（設置が容易であること）

- 冠水センサ（冠すいっち）と同様のクラウドで管理できること

- LTE回線を使用すること

- 既設の転倒ます型雨量計感部に接続できること

既設の転倒ます型雨量計感部（受水器）の仕様は次の通りとする

（別添１及び別添２参照）

型　　　式　ＲＳ－１０３Ｎ

受水器口径　２０ｃｍ

６　業務完了後の提出書類

(1)　写真（設置前・設置後）

(2)　その他発注者が指定する書類

７　その他

この仕様書に定めのない事項で必要がある場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。